

Российская Федерация

Новгородская область

Администрация СОЛЕЦКОГО муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2022 № 740

г. Сольцы

Об утверждении Перечня наружных источников противопожарного водоснабжения на территории Солецкого муниципального округа

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Солецкого муниципального округа Администрация Солецкого муниципального округа **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить прилагаемый Перечень наружных источников противопожарного водоснабжения на территории Солецкого муниципального округа.

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Солецкое городское хозяйство», Главам территориальных отделов Администрации муниципального округа:

2.1. Организовать постоянное содержание и обслуживание наружных источников противопожарного водоснабжения;

2.2. Обеспечить беспрепятственный подъезд специальной техники к наружным источникам противопожарного водоснабжения (уборка снега, выкашивание травы, расчистка от мусора и т.д).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Солецкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**И.о. Главы муниципального округа М.В. Тимофеев**

 УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

 муниципального округа

 от 20.04.2022 № 740

**ПЕРЕЧЕНЬ**

 **наружных источников противопожарного водоснабжения**

**на территории Солецкого муниципального округа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование населенного пункта | Вид и характеристика водоисточника | Расположение на местности |
|  | 1 | 2 | 3 |
| **Дубровский территориальный отдел** |
| 1 | д. Дуброво | Емкость – 30 куб.м |  Середина деревни у д.45 |
| ПВ 30 куб.м | Животноводческий проезд старая башня |
| 2 | д. Райцы | ПВ-50 куб.м | Начало деревни, правая сторона перед домом №102 |
| 3 | д. Посохово | Водонапорная башня | В центре деревни |
| 4 | д. Селищи | Колонка | В центре деревни |
| 5 |  д, Жильско | ПВ – 500 куб.м | 1.у котельной, Горский переулок д.32. ул. Речная напротив дома 15 |
| 6 | д. Плосково | ПВ 10 куб.м | В центре деревни |
| 7 | д. Каменка | ПВ 50 куб.мПВ 50куб.м | 1.Въезд в деревню правая сторона,2.Между домами по ул. Шелонской № 1и 3 |
| 8 | д. Прибрежная | ПВ- 150 куб.м | 1. Между д.№3, 3-а.2. За домом №28 в весенний сезон |
| 9 | д. Сосновка | р. Милец | От кадетской школы 200 м |
| ПВ 50 куб.м | Кадетская школа |
| 10 | д. М. Заборовье | р Крутец | перед поворотом на д. Б Заборовье |
| 11 | д. Б. Заборовье | р Крутец | На мосту через ручей на подъезде к ферме |
| 12 | д. Лубино | р. Мшага | ул. Заречная 30м не доезжая моста |
| 13 |  |  |  |
| 14 | д. Вшели | р. Мшага | Съезд за зданием правления колхоза забор воды |
| 15 | д.д. Малахово, Бараново | ПВ 300 куб.м | Между деревнями Малохово и Бараново по дороге на д Вшели |
| **Горский территориальный отдел** |
| 1 | д. Веретье | Колонка | ул. Тихая в 25 м. от д.11 |
| 2 | д. Горки | Естественный водоем 50 куб.мЕстественный водоем 40 куб.мр. Леменка | ул. Центральная за д.15, 10мул. Молодежная д.12 около школыул. Ю. Смирнова |
| 3 | д. Дорогостицы | р. Леменка | Забор воды |
| 4 | д. Каменка | р. Леменка | Забор воды |
| 5 | д. Клин | ПВ 300 куб.м | По деревни 150 м около фермы |
| 6 | д. Крапивно | ПВ 40 куб.м |  ул. Цветочная , напротив д. 2 |
| Колодец | ул. Молодежная в 25 м. от д.15 |
| 7 | д. Шелонско | Колонка 30 куб.м | Ул. Полевая в 10 м. от д. 10 |
| 8 | д. Болото | р. Боровенка | Забор воды проезд ул. Центральная между домами №44,46 |
| 9 | д. Куклино | ПВ 50 куб.мрека Боровенка ПВ 50 куб.м  | Мастерскиеул. Центральная ( мост) ангары ( картофелехранилище)  |
| 10 | д. Боровня | р. Боровенка | Проезд ул. Заречная между домами 18-а,19 |
| 11 | д. Болтово | р. Леменка | Забор воды въезд в деревню |
| 12 | д. Ретно | ПВ 50куб.м | ул. Новая в 100 м. за д. № 2 |
| **Выбитский территориальный отдел** |
| 1 | д. Велебицы | р. Шелонь 150м -1,5 кмПВ 50куб.м | Забор воды ул. Сосновая проезд между домами №11- 13 территория Санаторий «Велебицы» |
| 2 | д. Михалкино | р.Мшажка | Забор воды в 150 м. южнее деревни с автомобильного моста через р. Мшажка |
| 3 | д. Невское | р. ШелоньПВ100куб.м | Забор воды ул. Невская, у здания №46 (церквовь)ул. Невская, в 100 м восточнее д.32 (на въезде в деревню с левой стороны автомобильной дороги) |
| 4 | д. Песочки | р. Шелонь, 300мПВ 100куб.м | Съезд в конце деревни, ул. Молодежная, юго-восточнее дома №8На территории базы отдыха «Нефтегазстроя» по ул. Лесная  |
| 5 | д. Скирино | р. Шелонь 300м – 1000мПВ50куб.м | Проезд ул. Шелонская за домом №85ул. Шелонская, у дома № 7 (в сухой период) |
| 6 | д. Хвойная | р. Шелонь 500м-1кмПВ50куб.м | Съезд к реке в начале деревни Песочки (ул. Молодежная, юго-восточнее дома №8)На территории «Зверохозяйства» |
| 7 | д. Выбити | р. Колошка | Подъезд ул. Центральная, у дома № 121 (бывшая баня),ул. Рабочая за домом №7 |
| 8 |  | ПВ100куб.мПВ50куб.мПВ 50куб.м | ул. Невская у д.31 (животноводческий комплекс)ул. Жилпоселок, у зд.№1-а (приют «Надежда»)ул. Центральная, у здания №145 (территория школы)  |
| 9 | д. Доворец | р. Иловенка | Забор воды съезд к реке ул. Мира, за д. 33  |
| 10 | д. Иловенка | ПВ 50куб.м | ул. Солецкая у д.1 (20 метров от автомобильной дороги) |
| 11 | д. Сомино | р. Шелонь | Забор воды съезд к реке ул. Ленинградская за домом №54  250м |
| 12 | д. Светлицы | ПВ-100куб.м | Около зд. № д.20 (бывшее ДК) |
| **г. Сольцы** |
| **Пожарные гидранты** |
| 1 | ПГ-1 | 100 мм исправен | ул. Псковская 27а |
| 2 | ПГ-2 | 325 мм исправен | ул. Псковская 14 (напротив ППЭС) |
| 3 | ПГ-3 | 325 мм исправен | ул. Ленина 101 |
| 4 | ПГ-4 | 75 мм исправен | ул. Ленина 83 (пер. Ленина- Горный) |
| 5 | ПГ-5 | 315 мм исправен | ул. Ленина 45 (пер. Ленина -Почтовая) |
| 6 | ПГ-6 | 315 мм исправен | ул. Ленина 33(пер. Ленина-Володарского) |
| 7 | ПГ-7 | 325 мм исправен | ул. Ленина 15 (пл. Победы) |
| 8 | ПГ-8 | 325 мм исправен | Советский пр. 10 |
| 9 | ПГ-9 | 150 мм исправен | ул. Новгородская 4 |
| 10 | ПГ-10 | 219мм исправен | ул. Новгородская 18 |
| 11 | ПГ-11 | 219 мм исправен | ул. Новгородская 36 |
| 12 | ПГ-12 | 219мм исправен | ул. Новгородская 38 (въезд в больницу) |
| 13 | ПГ-13 | 219мм исправен | ул. Новгородская 54 (у «Кондитер») |
| 14 | ПГ-15 | 50 мм исправен | ул. Новгородская 68 (для заправки) |
| 15 | ПГ-16 | 100 мм исправен | ул. Новгородская 61(для магазина «Электроника») |
| 16 | ПГ-17 | 100 мм исправен | ул. Ташкентская 1(у дома престарелых) |
| 17 | ПГ-18 | 100 мм исправен | Советский пр. 68 (у д\с №1) |
| 18 | ПГ-19 | 100 мм исправен | Сольцы-2 (у станции перекачки) |
| 19 | ПГ-21 | 100 мм исправен | Сольцы-2 Дос 195 |
| 20 | ПГ-22 | 150 мм исправен | Сольцы-2 Дос 200 (у штаба) |
| 21 | ПГ-23 | 150 мм исправен | Сольцы-2 Дос 201 |
| 22 | ПГ-25 | 150 мм исправен | Сольцы-2 (у пожарной части) |
| 23 | ПГ-26 | 100 мм исправен | Солыды-2 (у санчасти) |
| 24 | ПГ-27 | 75 мм исправен | ул. Луначарского 34(у налоговой инспекции) |
| 25 | ПГ-28 | 315 мм исправен | ул. Псковская 15 |
| 26 | ПГ-29 | 100 мм исправен | ул. Луговая 15 |
| 27 | ПГ-30 | 100 мм исправен | ул. Новгородская 114 |
| 28 | ПГ-31 | 100 мм не исправен разрыв корпуса колонки | ул. Заречная (выезд на Дно справа) |
| **Водоемы** |
| 1 | ПВ-1 | 50 куб.м | ул. Железнодорожная, 28 |
| 2 | ПВ-2 | 50 куб.м | ул. Железнодорожная 33 |
| 3 | ПВ-3 | 50 куб.м | ул. Железнодорожная б\н |
| 4 | ПВ-4 | 50 куб.м | ул. Матросова 1 |
| 5 | ПВ-5 | 100 куб.м | ул. Матросова 28 |
| 6 | ПВ-6 | 50 куб.м | ул. Матросова 58а |
| 7 | ПВ-7 | 100 куб.м | ул. Матросова 87 |
| 8 | ПВ-8 | 200 куб.м | ул. Ташкентская 2 |
| 9 | ПВ-9 | 50 куб.м | ул.40 лет Октября (у подстанции) |
| 10 | ПВ-10 | 70 куб.м | ул. Вокзальная 2 |
| 11 | ПВ-11 | 50 куб.м | ул. Вокзальная 27 |
| 12 | ПВ-12 | 50 куб.м | Пер. Кооперативный 3 |
| 13 | ПВ-13 | озеро | съезд с ул. Володарского к ул. Герцена |
| 14 | ПВ-14 | 50 куб.м | ул. Дружбы (бывшая заправка) |
| 15 | ПВ-15 | 100 куб.м | ул. Мельникова 39 |
| 16 | ПВ-16 | 70 куб.м | ул. Сухова 33 |
| 17 | ПВ-17 | 100 куб.м | Псковская 31 |
| 18 | ПВ-18 | подъезд к р. Крутец | ул. Садовая 29а |
| 19 | ПВ-19 | 70 куб.м | Пер. Горный 9 |
| 20 | ПВ-20 | 75 куб.м | ул. Загородная 25 |
| 21 | ПВ-21 | 50 куб.м | ул. Некрасова 33 |
| 22 | ПВ-22 | 50 куб.м | ул. Почтовая 36а |
| 23 | ПВ-23 | подъезд к р. Крутец | ул. Богданова 19 |
| 24 | ПВ-24 | спуск к р.Шелонь | ул. Зеленая 15 |
| 25 | ПВ-25 | 100 куб.м | ул. Зеленая 6 |
| 26 | ПВ-26 | спуск к р. Шелонь | Пер. Шелонский |
| 27 | ПВ-27 | 20 куб.м | ул. Заречная 58 |
| 28 | ПВ-28 | 50 куб.м | ул. Луговая 13 |
| 29 | ПВ-29 | 100 куб.м | ул. Луговая 29 |
| 30 | ПВ-30 | спуск к р. Шелонь | ул. Гагарина ( площадка около пляжа) |
| 31 | ПВ-31 | 100 куб.м | ул. Новгородская 233 |
| 32 | ПВ-32 | 100 куб.м | ул. Новгородская 202 |
| 33 | ПВ-33 | спуск к р.Шелонь | ул. Набережная 7 Ноября 20 |
| 34 | ПВ-34 | спуск к р.Шелонь | ул. Набережная 7 Ноября ЦРБ |
| 35 | ПВ-35 | подъезд к р.Крутец | ул. Пионерская ( у церкви) |
| 36 | ПВ-36 | 20 куб.м | ул. Пионерская 4а ( в центре улицы) |
| 37 | ПВ-37 | спуск к р.Шелонь | Пер. Садовый 6а |
| 38 | ПВ-38 | озеро | Пер. Карьерный |
| 39 | ПВ-39 | 300 куб.м | ул. Пролетарская 69а |
| 40 | ПВ-40 | 50 куб.м | ул. Пролетарская 36 |
| 41 | ПВ-41 | 50 куб.м | Пер. Дружбы( через переезд) |

